Chattanooga, ComboRehab, Compex

-Elektrotlar yerleştirilmeden ve kablolarla bağlantı kurulmadan akımlar açılmamalıdır.

-Ultrasound cihazı kişiye temas etmeden kullanılmamalıdır.

-Kalem elektrot yetkili harici kullanılmamalı cihazlara bağlanmamalı ve su ile temas ederken dikkatli olunmalıdır.

-Açılan akımlar kesilmeden elektrotlar vücuttan alınmamalıdır.

Hotpack, Parafin

-Cihazlar ve içinde bulunan sıvılar yüksek sıcaklıkta olduğu için kullanırken dikkatli olunmalıdır.

-HotPack kazanından sıcak su torbaları alırken el ile temas etmemeli maşa ve eldiven yardımıyla alınmalıdır.

-Cihazların elektrikle olan bağlantıları su ile temas etmemelidir.

İnfraruj

-İnfraruj ışınları kişinin gözlerine gelecek şekilde açılmamalıdır.

-Cihaz açıldıktan sonra yetkili harici ve belirtilen sürenin üzerinde yanık oluşma riskine karşı tutulmamalıdır.

Tekerlekli sandalye, walker, koltuk değneği ve tripot kullanılırken kişinin ergonomisine ve postürüne göre ayarlanmalıdır.

Paralel bar ve merdiven kullanılırken dikkatli olunmalı ve denge kontrolü sağlanmalıdır.